UTRYMNINGSLARM

Intyg om överensstämmande

| Ny anläggning | Utökning | Ändring | Drifttagningsdatum | Anläggn. nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anläggningsägare, postadress |  | Anläggningsadress |
|  | Anläggningsskötare Tfn (arbetstid) |
| Utrymningslarmets täckningsområde (byggnader, brandceller eller liknande) |

UTFÖRANDE

Materiel (Fabrikat / typbeteckning etc)

Aktiveringssätt Endast manuell aktivering Automatisk och manuell aktivering Annat: .......................................................................................................................................................................

Detekteringssystem (vid automatisk aktivering) Brandlarm Vattensprinkler Fullständig övervakning av byggnad Fullständig övervakning av utvalda brandceller Endast detektering i kommunikations- och utrymningsvägar samt i: ....................................…........................................ Anläggarintyg är utfärdat och daterat ................…….. Anläggningsnummer: ....................……........

Larmknappar Anläggningen är utformad så att manuell aktivering kan utföras av samtliga personer i byggnaden Anläggningen är utformad så att manuell aktivering endast kan utföras av särskild utsedd personal

Signaltyp Talat meddelande erhålles inom följande delar ...........................................…………………….......Språk: ...................... Akustiskt larm erhålles inom följande delar ...........................................................................……………………………… Optiskt larm erhålles inom följande delar .....................................................................……………………………………... Vibrationslarm finns för följande utrymmen ...............................................................................................................…….

Styrningar Följande styrningar erhålles automatiskt vid aktiverat utrymningslarm: ……………………………................................................……………………………………………………………………...... ..................................................................................................................................................................................…...... ..................................................................................................................................................................................…......

SBF 172:1 Juni 2015	© Brandskyddsföreningens Service AB

Utlarmningsselektering Utrymningslarm erhålles inom hela byggnaden samtidigt Vid automatisk aktivering av utrymningslarm avges utrymningslarm i aktuellt våningsplan samt i under- och överliggande våningsplan. Manuell aktivering innebär att utrymningslarm erhålles i hela byggnaden. I följande delar aktiveras utrymningslarm efter larmlagring: ........................................................................................ I följande delar av byggnaden erhålles riktat larm: ........................................................................................................ I delar där riktat larm erhålles tillkallas personal genom: .............................................................................................. Utrymningslarmet är selekterat enligt följande princip: ............................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

### AVVIKELSER

Anläggningen är utförd enligt Brandskyddsföreningens rekommendation Utrymningslarm 2015 med endast följande avvikelser från avsnitt 3.4, 4, 5.1 och 5.2:

### ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

### INTYG OM ÖVERENSSTÄMMANDE

| Installationsfirma (namn, adress och telefon) |
| --- |
| Färdigställandekontroll utförd av (namn och företag) | Projektör (namn och företag) |
| Färdigställandekontroll utförd av anläggarfirma brandlarm Ja Nej Certifikatsnr: ………………………………………... | Driftsättning, avprovning och färdigställandekontroll har utförts med tillfredsställande resultat. Installatören intygar härmed att anläggningen är utförd enligt Utrymningslarm 2015, endast med undantag av de avvikelser som anges ovan. |
| Plats för certifieringsmärke | Ort och datum | Underskrift och namnförtydligande av installatörens ansvarige |

SBF 172:1 Juni 2015	© Brandskyddsföreningens Service AB