UTRYMNINGSLARM

Utförandespecifikation – Underlag för projektering

| Anläggningsägare, postadress: |  | Anläggningsadress |
| --- | --- | --- |
| Utrymningslarmets täckningsområde (byggnader, brandceller eller liknande): |

UTFÖRANDE

Aktiveringssätt Endast manuell aktivering Automatisk och manuell aktivering Annat: ..............................................................................................................................................................................

Detekteringssystem (vid automatisk aktivering) Automatisk brandlarmanläggning (utförande ska uppfylla 4.2 i Brandskyddsföreningens rekommendation Utrymningslarm 2015) Automatisk vattensprinkleranläggning (utförande ska uppfylla 4.2 i Utrymningslarm 2015) Detekteringssystemets omfattning: Fullständig övervakning av byggnad (utförande ska uppfylla 4.2 i Utrymningslarm 2015) Fullständig övervakning av utvalda brandceller (utförande ska uppfylla 4.2 i Utrymningslarm 2015) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Endast detektering i kommunikations- och utrymningsvägar (utförande ska uppfylla 4.2 i Utrymningslarm 2015). Utöver kommunikations- och utrymningsvägar ska följande utrymmen förses med detektorer: .......................................................................................................................................................................................

Larmknappar Man. aktivering ska kunna ske av samtliga personer i byggnaden (utförande ska uppfylla 4.1 i Utrymningslarm 2015) Man. aktivering ska endast kunna utföras av särskilt utsedd personal (utförande ska uppfylla 4.1 i Utrymningslarm 2015)

Signaltyp Talat meddelande (utförande ska uppfylla 4.3 i Utrymningslarm 2015) installeras för följande delar: ....................................................................................................................................................................................... Akustiskt larm (utförande ska uppfylla 4.4 i Utrymningslarm 2015) installeras för följande delar: ........................................................................................................................................................................................ Optiskt larm (utförande ska uppfylla 4.5 i Utrymningslarm 2015) installeras för följande delar: ........................................................................................................................................................................................ Vibrationslarm (Utförande ska uppfylla 4.6 i Utrymningslarm 2015) ska installeras för följande utrymmen: ........................................................................................................................................................................................

Styrningar Följande styrningar ska erhållas automatiskt vid aktiverat utrymningslarm: ........................................................................................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ........................................................................................................................................................................................

SBF 174:1 Juni 2015	© Brandskyddsföreningens Service AB

Utlarmningsselektering etc. Utrymningslarm ska erhållas inom hela byggnaden samtidigt Vid automatisk aktivering av utrymningslarm ska utrymningslarm avges i aktuellt våningsplan samt i under- och överliggande våningsplan. Manuell aktivering ska innebära att utrymningslarm erhålles i hela byggnaden. I följande delar ska utrymningslarm aktiveras via larmlagring (utförande ska uppfylla 4.8 i Utrymningslarm 2015): ........................................................................................................................................................…................................ …………………………………….......................................................................................................................…............... I följande delar av byggnaden ska riktat larm (larmorganisation enligt 4.8) erhållas: ....................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………. I delar där riktat larm erhålles ska personal tillkallas genom: .......................... ............................................................... Utrymningslarmet ska selekteras enligt följande princip (utförande ska uppfylla 4.8.1 i Utrymningslarm 2015): ........................................................................................................................................................…................................ ........................................................................................................................................................…................................ .............................................................................................................................................................…...........................

Övrigt utförande: Centralutrustning och strömförsörjning ska utföras enligt 4.9 i Utrymningslarm 2015 Ledningsnät för larmdons- och högtalarkretsar ska utföras enligt avsnitt 4.10 i Utrymningslarm 2015 Installation, färdigställandekontroll, besiktning och godkännande ska utföras enligt avsnitt 5 i Utrymningslarm 2015

### AVVIKELSER

Anläggningen ska utföras enligt Utrymningslarm 2015 med endast följande avvikelser:

### ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Upprättande av denna specifikation

Specifikationen har upprättats av:

Ort/datum

Underskrift / namnförtydligande

### Godkännande från kravställare

Ovanstående specifikation godkännes:

| Datum för samråd: | Kravställare |
| --- | --- |
| Deltagit i samråd: | Ort/datum |
|  | Underskrift / namnförtydligande |

SBF 174:1 Juni 2015	© Brandskyddsföreningens Service AB