REDOGÖRELSE AV PROVNING AV TILLGÄNGLIG KAPACITET

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektörens referensnummer | Regelverk och utgåva | Datum |
| Anläggningsägare och adress | | Anläggningsadress (inklusive fastighetsbeteckning) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metod för utvärdering av tillgänglig kapacitet** | | | | | | |
| Fullständigt kapacitetsprov utan begränsningar för framtida provningar | | | | | | |
| Fullständigt kapacitetsprov endast vid leveransbesiktning, därefter alternativ metod enligt nedanx) | | | | | | |
| Endast alternativ metod enligt nedanx) | | | | | | |
| Alternativa metoder för provning  Kapacitetsprov exklusive kommunalt påslag, se 5.6.5 respektive 5.6.6.  Kapacitetsprov med öppet flöde från båda håll, se 5.6.5 respektive 5.6.6  Fullständigt kapacitetsprov med utglesat intervall enligt 5.6.6a)2  Periodiskt kontrollprov | | | | Beskrivning:  Se bilaga …… | | |
| Ventil för periodiskt kontrollprov har installerats | | | | Värde: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bar | | |
| x) Godkännande av samtliga kravställare erfordras. Ej tillåtet för ESFR-sprinkler.  **Krav på kapacitet** | | | | | | |
| 1 | Preliminär bedömning  Enligt hydraulisk beräkning  Maximalflöde | Q ………..……l/min  Q ……………..l/min  Q ……………..l/min | | | P ………..……bar  P ……………..bar  P ……………..bar | |
| 2 | Extra flödesbehov enligt 9.2 i SBF 120/SS-EN 12845 | Q …………… l/min (50% av erforderligt flöde, dock max 1000 l/min) | | | | |
| 3 | Maximalt tillåtet uttag xx) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l/min @ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bar | | | | |
| Provflöde (minsta av 1+2 eller 3) | |  | | | | |
| xx) Det högsta uttag som tillåts av huvudmannen för vattenledningsnätet | | | | | | |
| **Förberedande kapacitetsprov** | | | | | | |
| Kapacitetsprov  Annat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Provtagningsplats | | | |
| Erhållet resultat | | | Q ………..……l/min | | | P ………..……bar |
|  | | |  | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accepterats av följande kravställare | | | |
| Företag/Myndighet | Roll | Namn | Kontaktuppgifter |
|  | Försäkringsbolag |  |  |
|  | Brandprojektör |  |  |
|  | Fastighetsägare  VA-verk |  |  |