|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Allmänt** | | OBS! Anläggarintyg ska alltid åtföljas av en bilaga. |
| Ny anläggning  Ändring | | Anläggningen utförd enligt regelverk **SBF 508** utgåva: |
| Ersätter tidigare anläggarintyg daterat: |  |
| Anläggarfirmans referensnummer: | | Anläggningsägare och adress: |
|  | |  |
| Restaurangens namn och adress: | |
|  | |

**2. Kökssläcksystemet omfattning (se punkt B1)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skyddad utrustning | Dimensionerande yta (mm) | | Dimensionerande förutsättningar (Flöden, vattentäthet etc.) | Munstycken (Typ och antal) | Auto. aktiveringsenheter | |
| Temperatur | Antal |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| Se även bilaga       till anläggarintyg | | Typ av i drift av köket  El  Gas | | | | |

**3. Projektering och installation**  **se även bilaga**

|  |  |
| --- | --- |
| Projektör, företag och person | Rörledningar längd eller volym samt typ och dimension |
|  |  |
| Brandprovningsmetod | Installatör, företag |
| SS-EN 17446  UL 300 |  |
| Styrningar vid aktivering | Rörledningar har konstruerats, tillverkats, installerats och kontrollerats i enlighet med AFS 2016:1 §8 god teknisk praxis för att säkerställa att de kan användas på ett säkert sätt. |
| Avstängning El  Gas  Brandlarm  Brandspjäll  Fläktar  Larmdon  Larmöverföring till: |
| Datum rörkontroll: |

**4. Material**  **se även bilaga**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat | Typbeteckning | Släckmedelsbehållare antal och storlek | | Släckmedel typ och mängd | | Prvtr.år |
|  |  |  | |  | |  |
| Manuell aktiveringsanordning antal och typ | | | Drivgasflaska typ | | Storlek/Vikt | Prvtr.år |
|  | | |  | |  |  |
| Övrigt material | | | | | | |
|  | | | | | | |

**5. Avvikelser och övriga noteringar**

|  |
| --- |
| Anläggningen uppfyller SBF 508 med endast nedanstående avvikelser. Detaljerad beskrivning av skälen för avvikelsen ska anges.  Detta kan vara beskrivet i en brandskyddsbeskrivning eller annan spårbar handling som anges. |
| Övriga noteringar |

**6. Intygande om överensstämmelse med regelverket SBF 508 med endast ovanstående avvikelser**

Inkoppling, driftsättning och avprovning har utförts med tillfredsställande resultat av undertecknad anläggarfirma.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plats för  certifierings­märke | Ort och datum | Färdigställandekontroll utförd (namn och datum) |
| Anläggarfirma | Underskrift och namnförtydligande (sakkunnig person) |
| Adress |

|  |  |
| --- | --- |
| Anläggarfirmans referensnummer: | Bilaga |
| **B1. Omfattning av köksläcksystemet redovisas som ritning, principskiss eller fotografi  (Se även eventuella bilagor)** | |
|  | |