**1. Allmänt**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besiktningsföretagets referensnummer | Regelverk och utgåva  SBF 508: |  | Leveransbesiktning Förändring |  | | Revisionsbesiktning |
| Anläggningsägare och adress | | Anläggningsadress (inklusive fastighetsbeteckning) | | | | |
|  | |  | | | | |
| Användare (Restaurangens namn) | | Anläggningsskötare | | | Telefon | |
|  | | 1. | | |  | |

**2. Kökssläcksystemet omfattning**  Se bilaga nr

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skyddad utrustning | Dimensionerande yta (mm) | | Dimensionerande förutsättningar (Flöden, vattentäthet etc.) | | Munstycken (Typ och antal) | | Auto. aktiveringsenheter | |
| Temperatur | Antal |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| Typ av i drift av köket  El  Gas | | | | | | | | |
| Anläggarfirma kökssläcksystem | | Datum enligt anl.intyg | | Utf.spec upprättad av | | Datum utf.spec | | |

**3. Styrningar och övriga uppgifter**  Se bilaga nr

|  |  |
| --- | --- |
| Brandprovningsmetod | Styrningar vid aktivering |
| SS-EN 17446  UL 300 | Avstängning El  Gas   Brandlarm Brandspjäll  Fläktar  Larmdon  Larmöverföring till       Anslutning till sprinklersektion |

**4. Materiel** (nuläget d.v.s. inklusive utökningar och ändringar, anges N/A om ej tillämpbart)  Se bilaga nr

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat | Typbeteckning | Släckmedelsbehållare antal och storlek | | Släckmedel typ och mängd | | Prvtr.år |
|  |  |  | |  | |  |
| Manuell aktiveringsanordning antal och typ | | | Drivgasflaska typ | | Storlek/Vikt | Prvtr.år |
|  | | |  | |  |  |
| Övrigt material | | | | | | |
|  | | | | | | |

**5. Ändringar/Utökningar** (gäller de sista fem åren)  Se bilaga nr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ändringar/Utökningens omfattning | År (enligt Anl.intyg) | Anläggarfirma |
|  |  |  |
|  |  |  |

**6. Medgivna avvikelser (MA)**  Se bilaga nr

|  |
| --- |
| Medgivna avvikelser, förutsatt att det finns skriftligt underlag som detaljerat beskriver avvikelsen, anger förklaringar till avvikelsen, vem som medgivit avvikelsen och när detta gjorts. |
|  |

**6. Datum Antal avvikelser** (se förteckning på följande sida)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besiktningsdatum | Föregående besiktningsdatum |  | Antal kategori A: | Antal kategori B: | Antal kategori C: |
|  |  |  |  |  |

Undertecknad besiktningsman från certifierad besiktningsfirma har besiktigat ovanstående anläggning och funnit den utförd i enlighet med ***SBF 508 Regler för Kökssläcksystem*** med undantag av på intyget angivna avvikelser.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plats för  certifierings­märke | Besiktningsfirma | Ort och datum |
| Underskrift och namnförtydligande (besiktningsmannen) |
| Adress |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besiktningsföretagets referensnummer | Regelverk och utgåva |  | Leveransbesiktning |  | Revisionsbesiktning |
|  | SBF508: |
| Anläggningsägare och adress | | Anläggningsadress (inklusive fastighetsbeteckning) | | | |
|  | |  | | | |

**Avvikelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr: | Beskrivning av avvikelse från regelkrav: | | | | Kategori för avvikelsen: |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  | Se vidare bilaga nr | | | |  |
| **Kategori** | **Förklaring** | | | **Åtgärdstid** | |
| **A** | Fel och brister som kan innebära att anläggningen inte är funktionsduglig och/eller äventyrar avsett syfte med brandskyddsanläggningen. | | | Ska åtgärdas **omgående** (ska betraktas på samma sätt som avstängd anläggning) | |
| **B** | Fel och brister som kan medföra att delar av anläggningen inte kommer att fungera som avsett och/eller äventyrar avsett syfte med brandskyddsanläggningen. | | | Ska åtgärdas inom **3 månader** efter besiktningsdagen | |
| **C** | Mindre fel och brister som innebär att anläggningen inte uppfyller ställda krav i regelverket. | | | Ska åtgärdas inom **3 månader** efter besiktningsdagen | |
| **Anvisningar för försäkringsanläggningar** (se även villkor enligt Svensk Försäkrings **FTR 508**) | | | | | |
| I besiktningsintyget angivna avvikelser ska åtgärdas enligt ovan, varefter intyget kompletteras och undertecknas nedan. | | | | | |
| Försäkringsbolag | | | | | |
| Ovan angivna avvikelser är nu åtgärdade | | | | | |
| Arbetet utfört av | | Datum | Försäkringstagarens namnteckning | | |
|  | |  |  | | |

**Leveransbesiktningsintyg:** Sänds *alltid* tillsammans med anläggarintyg till försäkringsbolaget

**Revisionsbesiktningsintyg:** Sänds till försäkringsbolaget *endast om avvikelser förekommit*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besiktningsföretagets referensnummer | Regelverk och utgåva |  | Leveransbesiktning |  | Revisionsbesiktning |
| Anläggningsägare och adress | | Anläggningsadress (inklusive fastighetsbeteckning) | | | |
|  | |  | | | |

**Rekommendationer och meddelande**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr: | Beskrivning: | | | Kategori: |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| **Kategori** | | **Förklaring** | **Åtgärdstid** | |
| **R** | | Rekommenderad åtgärd för att förbättra den besiktigade anläggningen eller öka säkerheten i byggnaden. | Bör åtgärdas så snart som möjligt | |
| **M** | | Meddelande/information som kan ha betydelse för bedömningen av anläggningen eller av besiktningens utförande. | - | |