Anläggarintyg brandlarm

1. Allmänt	OBS! Anläggarintyg ska alltid åtföljas av Materielspecifikation / Sektionsförteckning
Ny anläggning Ändring	Myndighetsanläggning	Ja Nej Uppgift saknas
Ersätter tidigare anläggarintyg daterat:	Anläggningen utförd enligt regelverk SBF 110 utgåva:
Anläggarfirmans referensnummer:	Anläggningsägare och adress:
Anläggningens namn och adress:
Användare:	Anläggningsskötare:	Telefon:
1.
2.

2. Övervakningsområde	Se bilaga nr:
Klass A – Övervakning av hela byggnaden Klass B – Fullständig övervakning av brandcell Klass C – Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar Klass D – Begränsad övervakning av vissa utrymmen Klass E – Endast manuell aktivering	Beskrivning:

3. Manuell aktivering	Se bilaga nr:
Samtliga personer ska kunna aktivera brandlarmet manuellt Endast särskilt utsedd personal ska kunna aktivera brandlarmet manuellt	Beskrivning:

4. Styrfunktioner som aktiveras vid larm	Se bilaga nr:
Typ av styrning (t.ex. släckanläggning, fläktstyrning, dörrstängning):	Område (områdesnamn, sektionsnummer etc.):	Styrs (sektionsvis/våningsvis/husvis etc.):

5. Larmsignaler inom objektet som aktiveras vid larm	Se bilaga nr:
Typ av larm:	Område (områdesnamn, sektionsnummer etc.):	Styrs (sektionsvis/våningsvis/husvis etc.):
Larm för intern insats Larm för uppmärksamhet Utrymningslarm enligt SBF 110:8
Utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502

6. Larmöverföring till larmcentral	Se bilaga nr:
Fast larmnät	Radio/mobilöverföring	IP-nät
Larmöverföringssystem typ:	Larmsändare typ:	Larmcentral:

7. Larmlagring	Se bilaga nr:
Ja	Inom vilka tider på dygnet:	Kvitteringstid:	Undersökninstid:
Nej
Beskriv inom vilka delar:

8. Täckningsområde vid utrymningslarm	Se bilaga nr:
Hela byggnaden Vissa delar Utrymningslarm enligt SBF 110:8 ej installerat	Beskrivning:

9. Utlarmningsselektering vid utrymningslarm	Se bilaga nr:
Hela byggnaden Utlarmning enligt följande princip Utrymningslarm enligt SBF 110:8 ej installerat	Beskrivning:

10. Övriga uppgifter
Installation utförd av (om annan än anläggarfirma):	Projektering utförd av (om annan än anläggarfirma):	Underhållsavtal finns med undertecknad anläggarfirma

11. Avvikelser och övriga noteringar	Se bilaga nr:
Anläggningen uppfyller SBF 110 med endast följande avvikelser:
Övriga noteringar:

12. Intygande om överensstämmelse med SBF 110
Ort och datum:	Färdigställandekontroll utförd av:
Anläggarfirma:	Underskrift (sakkunnig eller delegerad person):
Plats för certifieringsmärke
Adress:	Namnförtydligande:
Certifikat nr

MATERIELSPECIFIKATION / SEKTIONSFÖRTECKNING FÖR BRANDLARM

Bilaga nr:	Sidor/Antal sidor:	Tillhör anläggarintyg daterat:	Anläggningsadress:	Anläggarfirmans referensnummer:
Anläggningsinnehavare och adress:

Centralutrustning och tablåer (CU, BFT, LLT etc.)	Se bilaga nr:
Typ:	Antal:	Placering:

Strömförsörjning	Se bilaga nr:
Laddningsaggregat:	Batteri typ:	Placering:	Batterikapacitet (Ah):	Beräknad strömförbrukning i normalläge (A):	Beräknad strömförbrukning i larmläge enl SBF 110 (A):	Beräknad reservdrift (h):

Materiel
Rökdetektorer:
Flersensordetektorer:
Aspirationsrökdetektorer:
Flamdetektorer:
Värmedetektorer:
Övrigt:
Larmknappar:
Larm från släckanläggningar, typ:
Larmdon akustiska:	Antal:
Larmdon optiska:	Antal:
Larmdon kombinerade:	Antal:

Sektionsförteckning
Sektionsnummer:	Sektionens omfattning:	Rökdetektorer (antal):	Flersensor-detektorer (antal):	Aspirationsrök- detektorer (antal):	Flam-detektorer (antal):	Värmedetektorer (antal):	Övrigt (antal):	Larmknappar (antal):	Larm från släckanläggning (antal):
Antal sektioner	Summa antal	0	0	0	0	0	0	0	0