| Anläggarfirmans anläggningsnr | Regelverk och utgåva | Nyanläggn Utökning |
| --- | --- | --- |
| Anläggningsägare och adress | Anläggningsadress (inklusive fastighetsbeteckning) |
| Användare /hyresgäst | Anläggningsskötare | telefon |
| Anläggningens omfattning |
| Skyddade lokaler/objekt släckzon Se bilaga nr ……. | Volym (m3) | Släck- medelstyp | Mängd (kg) | Design- koncentration (%) | Beräknad koncentration (%) | Fördröjnings- tid (sek) | Blockerings- ventil (ja) |
| Beräkning för släckzoner, se bilaga nr: | Beräkning för tryckavlastning, se bilaga nr: | Ritningar och övrig dokumentation, se bilaga nr: |

Materiel och utförande

| Släcksystem, fabrikat, typ | Släckmedelsbehållare, antal, storlek/typ, tryck |
| --- | --- |
| Tryckreduceringsanordning, antal och typ | Aktuatorer, antal, typ | Munstycken, antal |
| Täthetsprov släckzon (datum) | Fullskaleprov släckzon (datum) | Tryckprovning rörsystem (datum) |

Detekteringssystem – kontroll och aktivering

| Kontrollenhet och fördröjningsanordning, fabrikat | Aktiveringstyp | Anläggarintyg brandlarm | Anläggarfirma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ 1 Typ 2 Typ 3 | Ja, bifogas Nej |
| Larmöverföring | Larmsändare | System – linje | Larmcentral |
| Via brandlarmcentral, se bifogat anläggarintyg Egen utrustning |  |  |  |

Avvikelser och övriga noteringar

Anläggningen uppfyller regelverket med endast följande avvikelser

Övriga noteringar

Intygande om överensstämmelse med regelverket med endast ovanstående avvikelser

Inkoppling, driftsättning och avprovning har utförts med tillfredställande resultat av undertecknad anläggarfirma.

| Plats för certifieringsmärke | Ort och datum | Driftsättningskontroll utförd (namn och datum) |
| --- | --- | --- |
|  | Anläggarfirma | Underskrift och namnförtydligande (sakkunnig person) |
|  | Adress |  |

SBF 171:3 Juni  2015