UTFÖRANDESPECIFIKATION BRANDLARM Underlag för projektering - SBF 110:7

| Anläggningsadress (och fastighetsbeteckning): | Byggherre/fastighetsägare - postadress: |
| --- | --- |
| Användare: | Referensnummer el dyl: |

1. Övervakningsområde (se 5.4 och Bilaga D, pkt c) i SBF 110:7)

| A - Fullständig övervakning av byggnad | B - Fullständig övervakning av brandcell |
| --- | --- |
| C - Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar | D - Begränsad övervakning enligt särskild överenskommelse |

2. Särskilda risker -(se 5.4.3 och Bilaga D, pkt d) i SBF 110:7)

Särskilda risker som ska beaktas:

3. Manuell aktivering (se 5.5 och Bilaga D, pkt e) i SBF 110:7)

| Samtliga personer ska kunna aktivera larmet manuellt | Enbart särskilt utsedda ska kunna aktivera larmet manuellt |
| --- | --- |

4. Larmsignalering (se 5.6 och Bilaga D, pkt f) i SBF 110:7)

| Larm för intern insats (larmorganisation) | Larm för uppmärksamhet |
| --- | --- |
| Utrymningslarm (se separat utförandespecifikation) |  |
| Placering av larmdon: | Krav på uppfattbarhet: |

5. Styrningar och aktivering av andra brandskyddssystem (se 5.7 och Bilaga D, pkt g) i SBF 110:7)

| 5.7.1 Typ av styrutgångar - gäller om inte annat anges nedan för respektive styrning |  |
| --- | --- |
| 1 - Styrutgång utan krav på indikeringar | 2 - Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrsignal har aktiverats |
| 3 - Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrfunktionen har mottagit styrsignalen (kvittens) Utrustning för kvittens från styrd funktion finns i styrd funktion centralutrustning |  |
| 5.7.2 - Släcksystem - se även kapitel 14 |  |
| Gassläcksystem / Koldioxidanläggningar Typ 1 - Automatisk aktivering via separat kontroll- och fördröjningsanordning Typ 2 - Automatisk aktivering med integrerad kontroll- och fördröjningsanordning Typ 3 - Enbart manuell aktivering från separat kontroll- och fördröjningsanordning | Vattensprinklersystem / Vattenspraysystem |
| Vattendimsystem / Skumsläckning / övriga typer av släcksystem |  |

5. Fortsättning: Styrningar och aktivering av andra brandskyddssystem

| 5.7.3 - Brandgasventilation (brandgasventilatorer, brandgasfläktar etc) - se även 16.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ange princip för aktivering: |  | Övrigt: |  |
| 5.7.4 - Ventilationsstyrning (ventilationsagg. inkl. brand-/brandgasspjäll) - se även 16.3, 16.4 och Bilaga I |  |  |  |
| Styrning sker via DUC, PLC el. dyl: |  |  |  |
| 5.7.5 - Hissar - se även 16.5 och Bilaga I |  |  |  |
| Ange styrda hissar: | Ange stannplan: |  | Ange alternativt stannplan: |
| Övrigt: |  |  |  |
| 5.7.6 - Rulltrappor - se även 16.6 och Bilaga I |  |  |  |
| Ange styrda rulltrappor: |  | Princip: |  |
| Övrigt: |  |  |  |
| 5.7.7 - Branddörrar - se även 16.7 och Bilaga I |  |  |  |
| Ange styrda dörrar: | Alternativ 1: Dörrar stängs vid från- ställning av styrande sektion/larmadress |  | Alternativ 2: Dörrar fungerar lokalt av frånställd styrande sektion/larmadress |
| Övrigt: |  |  |  |
| 5.7.8 - Övriga styrningar - se även 16.8 och Bilaga I |  |  |  |
| Nödbelysning Elslutbleck | Musikanläggning Gardin |  |  |
| Övrigt: |  |  |  |

6. Larmlagring (se  5.6.2, 5.8, 5.9, Bilaga B och Bilaga D, pkt h) i SBF 110:7)

| Kvitteringstid: | Undersökningstid: |
| --- | --- |
| Placering av larmlagringstablåer: | Övrigt: |

7. Larmöverföring (se 5.9 och Bilaga D, pkt i) i SBF 110:7)

| Överföring av brandsignal till (larmcentral): | Överföring av felsignal till (larmcentral): |
| --- | --- |
| Överföringstjänst för brand- resp felsignal: Fast larmnät Radioöverföring IP-nät |  |
| Åtgärd vid brandsignal: | Åtgärd vid felsignal: |
| Övrigt: |  |

8. Skötsel och underhåll (se Bilaga D, pkt j) i SBF 110:7)

| Skötsel: | Underhåll: |
| --- | --- |

AVVIKELSER/ÖVRIGT

| Anläggningen ska utföras enligt SBF 110:7 med endast följande avvikelser: | Övrigt: |
| --- | --- |

Upprättande av denna specifikation

| Specifikationen har upprättats av (namn och företag): | Datum för upprättande av specifikationen: |
| --- | --- |
| Namnförtydligande: |  |
| Underskrift: |  |