**UTFÖRANDESPECIFIKATION BRANDLARM Underlag för projektering - SBF 110:7**

|  |  |
| --- | --- |
| Anläggningsadress (och fastighetsbeteckning):           | Byggherre/fastighetsägare - postadress:           |
| Användare:           | Referensnummer el dyl:           |

##### 1. Övervakningsområde (se 5.4 och Bilaga D, pkt c) i SBF 110:7)

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  A - Fullständig övervakning av byggnad | [ ]  B - Fullständig övervakning av brandcell |
| [ ]  C - Begränsad övervakning av utrymnings-  och kommunikationsvägar       | [ ]  D - Begränsad övervakning enligt särskild  överenskommelse       |

**2. Särskilda risker** -(se 5.4.3 och Bilaga D, pkt d) i SBF 110:7)

|  |
| --- |
| Särskilda risker som ska beaktas:           |

**3. Manuell aktivering** (se 5.5 och Bilaga D, pkt e) i SBF 110:7)

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Samtliga personer ska kunna aktivera larmet manuellt | [ ]  Enbart särskilt utsedda ska kunna aktivera larmet manuellt |

**4. Larmsignalering** (se 5.6 och Bilaga D, pkt f) i SBF 110:7)

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Larm för intern insats (larmorganisation) | [ ]  Larm för uppmärksamhet |
| [ ]  Utrymningslarm (se separat utförandespecifikation) |
| Placering av larmdon:      | Krav på uppfattbarhet:      |

**5. Styrningar och aktivering av andra brandskyddssystem** (se 5.7 och Bilaga D, pkt g) i SBF 110:7)

|  |
| --- |
| [ ]  **5.7.1** Typ av styrutgångar - gäller om inte annat anges nedan för respektive styrning |
| [ ]  1 - Styrutgång utan krav på indikeringar | [ ]  2 - Styrutgång med indikering i centralutrustning av  att styrsignal har aktiverats |
| [ ]  3 - Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrfunktionen har mottagit styrsignalen (kvittens)Utrustning för kvittens från styrd funktion finns i [ ]  styrd funktion [ ]  centralutrustning |
| [ ]  **5.7.2** - Släcksystem - se även kapitel 14 |
| [ ]  Gassläcksystem / Koldioxidanläggningar[ ]  Typ 1 - Automatisk aktivering via separat kontroll-  och fördröjningsanordning[ ]  Typ 2 - Automatisk aktivering med integrerad kontroll-  och fördröjningsanordning[ ]  Typ 3 - Enbart manuell aktivering från separat kontroll-  och fördröjningsanordning       | [ ]  Vattensprinklersystem / Vattenspraysystem |
| [ ]  Vattendimsystem / Skumsläckning / övriga typer av släcksystem       |

**5. Fortsättning: Styrningar och aktivering av andra brandskyddssystem**

|  |
| --- |
| [ ]  **5.7.3** - Brandgasventilation (brandgasventilatorer, brandgasfläktar etc) - se även 16.2 |
| Ange princip för aktivering:           | Övrigt:           |
| [ ]  **5.7.4** - Ventilationsstyrning (ventilationsagg. inkl. brand-/brandgasspjäll) - se även 16.3, 16.4 och Bilaga I |
| [ ]  Styrning sker via DUC, PLC el. dyl:       |
| [ ]  **5.7.5** - Hissar - se även 16.5 och Bilaga I |
| Ange styrda hissar:       | Ange stannplan:       | Ange alternativt stannplan:       |
| Övrigt:           |
| [ ]  **5.7.6** - Rulltrappor - se även 16.6 och Bilaga I |
| Ange styrda rulltrappor:      | Princip:      |
| Övrigt:           |
| [ ]  **5.7.7** - Branddörrar - se även 16.7 och Bilaga I |
| Ange styrda dörrar:      | [ ]  Alternativ 1: Dörrar stängs vid från- ställning av styrande sektion/larmadress | [ ]  Alternativ 2: Dörrar fungerar lokalt av  frånställd styrande sektion/larmadress |
| Övrigt:           |
| [ ]  **5.7.8** - Övriga styrningar - se även 16.8 och Bilaga I |
| [ ]  Nödbelysning[ ]  Elslutbleck | [ ]  Musikanläggning[ ]  Gardin | [ ]  [ ]   |
| Övrigt:           |

**6. Larmlagring** (se 5.6.2, 5.8, 5.9, Bilaga B och Bilaga D, pkt h) i SBF 110:7)

|  |  |
| --- | --- |
| Kvitteringstid:      | Undersökningstid:      |
| Placering av larmlagringstablåer:      | Övrigt:      |

**7. Larmöverföring** (se 5.9 och Bilaga D, pkt i) i SBF 110:7)

|  |  |
| --- | --- |
| Överföring av brandsignal till (larmcentral):      | Överföring av felsignal till (larmcentral):      |
| Överföringstjänst för brand- resp felsignal: [ ]  Fast larmnät [ ]  Radioöverföring [ ]  IP-nät |
| Åtgärd vid brandsignal:           | Åtgärd vid felsignal:           |
| Övrigt:           |  |

**8. Skötsel och underhåll** (se Bilaga D, pkt j) i SBF 110:7)

|  |  |
| --- | --- |
| Skötsel:           | Underhåll:           |

**AVVIKELSER/ÖVRIGT**

|  |  |
| --- | --- |
| Anläggningen ska utföras enligt SBF 110:7 med endast följande avvikelser:           | Övrigt:           |

**Upprättande av denna specifikation**

|  |  |
| --- | --- |
| Specifikationen har upprättats av (namn och företag):           | Datum för upprättande av specifikationen:      |
| Namnförtydligande:      |
| Underskrift: |