Koncern/Företag: _____________________________________________________________________________________

Objekt/Anläggning: ___________________________________________________________________________________

Typ av system: 	□ Automatisk vattensprinkler	□ Automatiskt Brandlarm	□ Annat ______________________

| Område/verksamhet som berörs av frånkopplingen | Sektion: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orsak till frånkoppling |  |  |  |
| Frånkoppling (systemet tas ur funktion) |  | Datum: | Tid: |
| Frånkoppling slutar (systemet åter i drift) |  | Datum: | Tid: |

Frånkoppling/fel ska alltid meddelas:	Utfört

Arbetsledning och personal för området*): 	□ Ja 	Namn: ______________________ 	 □ Nej

Brandskydds- och bevakningsansvarig för området: 	□ Ja 	Namn: ______________________ 	 □ Nej

Larmcentral: 	□ Ja 	Namn: ______________________ 	 □ Nej/Ej tillämpbart

Hyresgäst/användare/anläggningsägare: 	□ Ja 	Namn: ______________________ 	 □ Nej/Ej tillämpbart

*) Om anläggningen är en förutsättning i dimensioneringen av byggnadens brandskydd bör brandkonsult eller motsvarande tillfrågas.

Frånkoppling/fel under längre tid än 24 timmar ska meddelas försäkringsbolag (om inte annat överenskommits)

Försäkringsbolag: ______________________________	E-post:  ______________________	Fax: __________________

Mäklare (om tillämpbart): ________________________	E-post:	Fax:

För alla typer av frånkoppling/system ur funktion gäller följande åtgärder:

- Planering och förberedelse utförd för att minimera tider ur drift	□ Ja

- Möjliga åtgärder vidtagna för att begränsa området som är ur drift	□ Ja

- Brandbelastningen inom berört område har om möjligt minimerats	□ Ja

- Manuell släckutrustning och utbildad personal finns på plats	□ Ja

- Brandlarm: Kontrollerat om Heta Arbeten kommer att utföras och i sådant fall enligt tillståndssystem	□ Ja	□ Ej tillämpbart
Vattensprinkler: Kontrollerat att Heta Arbeten ej kommer att utföras	□ Ja	□ Ej tillämpbart

- Rondering/bevakning sker kontinuerligen under frånkopplingstiden (brandvakt)	□ Ja

- Förbud för rökning och öppna lågor inom området gäller (under frånkopplingstiden)	□ Ja

- Kontrollerat att inga brandtillbud föreligger och brandfarliga processer stoppade	□ Ja

- Branddörrar och andra styrfunktioner är stängda/aktiverade vid frånkoppling efter arbetstid	□ Ja

I övrigt ska anvisningar i aktuellt regelverk samt eventuella krav i brandskyddsdokumentation följas.

Underskrift anläggningsskötare

____________________________________________________________________________________________

Namnteckning	Namnförtydligande	Telefonnummer

Återställning utförd 	□ Ja	Datum och klockslag: ________________________________________________