Egen brandskyddskontroll 
av traktorer och lantbruksmaskiner

Lantbrukets brandskyddskommitté	Tfn 08-588 474 00
Brandskyddsföreningen Sverige	
Box 47244, 100 74 Stockholm

LBK@brandskyddsforeningen.se	www.lantbruketsbrandskydd.nu

LBKs REKOMMENDATION 8

1.2 Brand och säkerhetskontroll

Traktorer och maskiner ska uppfylla kraven enligt SBF 127.

Traktor och maskin registrerade efter 1 april 2017

Skördetröska nylevererad eller registrerad efter den 1 april 2017 ska enligt SBF 127 vara utrustad med fast släckanläggning. Funktionskontroll av släckanläggning ska utföras enligt anläggarfirmans eller kravställarens anvisningar minst en gång per år. Protokoll ska sparas i minst fem år. Se även Flik 10.

Traktor och övrig maskin nylevererad eller registrerad efter den 1 april 2017 som inte är brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans. Därefter ska brandskyddskontroll utföras minst var femte år av behörig personal. Däremellan ska brandskyddet årligen kontrolleras av ägaren eller gårdens personal enligt checklista.

Behörig personal för brandskyddskontroll finns angiven på Trafikförsäkringsföreningens webbplats www.tff.se. Protokoll från brandskyddskontroll och checklista ska sparas i minst fem år.

Traktor och maskin registrerade före 2017

Traktor eller maskin som används i entreprenad ska oftast årligen brandskyddskontrolleras av en behörig personal. Vid tveksamhet ska försäkringsbolaget kontaktas.

För traktorer och andra maskiner i lantbruket som endast används för gårdens drift ska brandskyddet kontrolleras årligen. Denna kontroll av brandskyddet får utföras av ägare eller gårdens personal. Punkterna i checklistan ska ingå i kontrollen. Checklistan ska sparas i minst fem år.

Checklista 
Egen brandskyddskontroll av traktorer och lantbruksmaskiner

Fordon 1 ___________________________

Fordon 2 ___________________________

Fordon 3 ___________________________

Fordon 4 ___________________________

Datum för brandskyddskontroll: ______________________

Brandskyddskontrollen utförd av: __________________________________

Utrymmen som ska kontrolleras är där det föreligger ökad risk för brand på grund av läckage av olja och bränsle samt beläggningar på heta ytor. Exempel: motor-och hydraulutrymme samt under hytt.

Upptäckts en brist ska den åtgärdas innan rutan kryssas i.

Nedanstående ikryssade rutor är kontrollerade utan anmärkning

Fordon

CHECKLISTA	1	2	3	4

Brandsläckare på fordonet	☐	☐	☐	☐

Huvudströmbrytare är monterad och fungerar	☐	☐	☐	☐

Skyddshölje på kablarnas hela längd, mellan generator,
batteri, huvudströmbrytare och startmotor	☐	☐	☐	☐

Polskydd på batteriets poler	☐	☐	☐	☐

Polskydd på startmotorn	☐	☐	☐	☐

Polskydd på generatorn	☐	☐	☐	☐

Polskydd på huvudströmbrytare	☐	☐	☐	☐

Övriga elkablar är oskadade	☐	☐	☐	☐

Bränsleledningar är hela och klamrade	☐	☐	☐	☐

Hydraulslangar är hela	☐	☐	☐	☐

Inget brandfarligt läckage av bränsle eller olja	☐	☐	☐	☐

Avgassystemet är tätt	☐	☐	☐	☐

Inga brännbara beläggningar som kan antändas	☐	☐	☐	☐

Denna lista kan även laddas ner från www.lantbruketsbrandskydd.nu under flik 8.

Checklista ska sparas i minst fem år.