## Bilaga 1 Checklista för systematiskt brandskyddsarbete på gård

Denna checklista kan hämtas som Word-fil från [www.brandskyddsforeningen.se/lbk](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/2.-systematiskt-brandskyddsarbete/).

Först görs en noggrann genomgång av brandskyddet på gården. Därefter kontrolleras brandskyddet mot checklistan vid ändringar på gården eller minst vart femte år.

Kompletterande information finns bakom respektive flik i LBK:s rekommendationer. Rekommendationerna kan beställas eller hämtas från <www.brandskyddsforeningen.se/lbk>. I nedan­stående tabell finns direktlänkar till de olika avsnitten.

Gårdsnamn:

Gårdsadress:

Fastighetsbeteckning:

Kartkoordinater:

Koordinatsystem: SWEREF99 TM WGS84   
Kan hämtas från www.hitta.se  
Exempel: SWEREF99 TM 6578421.452, 672374.607 eller WGS84 N 59° 18’ 33.78”, E 18° 1’ 41.47”.

Telefonnummer:

| **Kontrollpunkter** | **Ja** | **Nej** | **Ej akt** | **Åtgärd** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Insatsplan – Flik 2** |  |  |  |  |
| 1. Finns rutiner för brand?  Rädda – Larma – Släck. |  |  |  |  |
| 1. Finns en insatsplan för brand till räddningstjänsten? |  |  |  |  |
| 1. Har insatsplanen diskuterats med räddningstjänsten? |  |  |  |  |
| 1. Har en brandskyddsansvarig utsetts? |  |  |  |  |
| **Ritningar – SBA – Flik 2** |  |  |  |  |
| 1. Är egendom som ska skyddas inritad på ritningen? |  |  |  |  |
| 1. Är större brandrisker inritade? |  |  |  |  |
| 1. Är utrymningsvägar för djuren inritade? |  |  |  |  |
| 1. Är brandsektioneringar markerade på ritningen? |  |  |  |  |
| 1. Är alla gasflaskor markerade på ritningen? |  |  |  |  |
| 1. Är alla branddörrar inritade? |  |  |  |  |
| 1. Är ritningar/skisser över gården och byggnader uppdaterade? |  |  |  |  |
| 1. Finns det rutiner för backup av data­media? |  |  |  |  |
| **Förebyggande arbete** |  |  |  |  |
| 1. Fungerar samtliga branddörrar? |  |  |  |  |
| 1. Hålls branddörrarna stängda? |  |  |  |  |
| 1. Är brandcellsbegränsningar markerade utvändigt på byggnader? |  |  |  |  |
| **Djurstallar – Flik 3** |  |  |  | [Länk till LBK-pärmens flik 3](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/3.-byggnadstekniskt-brandskydd/) |
| 1. Finns brandsläckningsutrustning? |  |  |  |  |
| 1. Finns nödvändiga branddörrar? |  |  |  |  |
| 1. Är utrymningsvägar för djuren fria? |  |  |  |  |
| 1. Finns det uppsamlingsplats för djuren? |  |  |  |  |
| 1. Är genomföringar i brandcellsgränser tätade? |  |  |  |  |
| 1. Är det bra ordning och städat? |  |  |  |  |
| 1. Finns utrustning som underlättar evakuering av djur? T.ex. grimmor, motningsskivor. |  |  |  |  |
| **Foderberedning** |  |  |  |  |
| 1. Är utrymmet brandavskilt? |  |  |  |  |
| 1. Finns brandsläckningsutrustning? |  |  |  |  |
| 1. Är det bra ordning och städat? |  |  |  |  |
| **Gårdsverkstad** |  |  |  |  |
| 1. Finns brandsläckare? |  |  |  |  |
| 1. Står gasflaskorna vid ytterdörren? |  |  |  |  |
| 1. Är skylten om gasflaskor uppsatt? |  |  |  |  |
| 1. Är de tändskyddande skivorna hela? |  |  |  |  |
| 1. Är varmluftpannan uppställd enligt LBK? |  |  |  |  |
| 1. Är det bra ordning och städat? |  |  |  |  |
| **Uppvärmning och torkning – Flik 4** |  |  |  | [Länk till LBK-pärmens flik 4](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/4.-uppvarmning-och-torkning/) |
| 1. Fungerar skydden mot tillbakabrand på flis-, pellets- och spann­målspannan? |  |  |  |  |
| 1. Är takbeläggningen tät mot gnistor? |  |  |  |  |
| 1. Finns plåthink med lock för aska och sot? |  |  |  |  |
| 1. Finns brandsläckningsutrustning? |  |  |  |  |
| 1. Är de tändskyddande skivorna hela? |  |  |  |  |
| 1. Hålls pannrumsdörren stängd? |  |  |  |  |
| 1. Är förbränningsluften till pannan ren? |  |  |  |  |
| 1. Är pannorna sotade av sotaren? |  |  |  |  |
| 1. Har brandskyddskontroll utförts? |  |  |  |  |
| 1. Om eldningsutrustningen ändrats, har den godkänts av sotningsdistriktet? |  |  |  |  |
| 1. Är det ordning och städat? |  |  |  |  |
| **Spannmålstorkning – Flik 4** |  |  |  |  |
| 1. Är torken rengjord före/efter torksäsongen? |  |  |  |  |
| 1. Är torkluften till pannan ren? |  |  |  |  |
| 1. Är det bra ordning och städat? |  |  |  |  |
| **Elsystem – Flik 5** |  |  |  | [Länk till LBK-pärmens flik 5](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/5elhandbok/) |
| 1. Genomförs periodisk kontroll (3–5 år) av fackman? |  |  |  |  |
| 1. Är säkringsscheman uppdaterade? |  |  |  |  |
| 1. Testas jordfelsbrytarens funktion två gånger per år med testknappen? |  |  |  |  |
| 1. Är säkerhetsglimtändare monterade i alla lysrörsarmaturer? |  |  |  |  |
| 1. Är belysningsarmaturer hela och rena från damm? |  |  |  |  |
| 1. Är alla gamla Semko 17-don ”handskar” utbytta till runda CEE-don? |  |  |  |  |
| 1. Är datorer och annan elektronik skyddade mot åsköverspänningar? |  |  |  |  |
| 1. Har reservelverket provkörts, är driftjournalen ifylld och service utförd? |  |  |  |  |
| 1. Är elvärmefläktar i djurstall godkända för brandfarligt utrymme? |  |  |  |  |
| 1. Är elstängselaggregatet placerat på obrännbart underlag? |  |  |  |  |
| **Inomgårdsutrustning – Flik 6** |  |  |  | [Länk till LBK-pärmens flik 6](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/6.-inomgardsutrustning/) |
| 1. Är halmhacken godkänd av LBK? |  |  |  |  |
| 1. Finns fungerande varvtalsvakt på remtransmissioner till krossar, skopelevatorer och bandtransportörer? |  |  |  |  |
| 1. Är alla kilremmar hela? |  |  |  |  |
| 1. Är batteridriven fodervagn uppställd och utrustad enligt LBK? |  |  |  |  |
| **Heta Arbeten® – Flik 7** |  |  |  | [Länk till LBK-pärmens flik 7](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/7heta-arbeten/) |
| 1. Anordnas tillfällig arbetsplats enligt LBK? |  |  |  |  |
| 1. Är alla informerade om reglerna för Heta Arbeten®? |  |  |  |  |
| 1. Har entreprenörer certifikat? |  |  |  |  |
| 1. Finns brandvakt under/efter arbetet? |  |  |  |  |
| **Motordrivna fordon – Flik 8** |  |  |  | [Länk till LBK-pärmens flik 8](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/8.-motordrivna-fordon/) |
| 1. Utförs årlig brandskyddskontroll? |  |  |  | [Checklista brandskyddskontroll.docx](https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/flik-8---checklista-brandskyddskontroll---170321.docx) |
| 1. Är uppställningen enligt LBK? |  |  |  |  |
| **Halm- och gräsbränning – Flik 9.1** |  |  |  | [Länk till LBK-pärmens flik 9.1](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/9.1-halm--och-grasbranning/) |
| 1. Vidtas skyddsåtgärder enligt LBK? |  |  |  |  |
| **Självantändning – Flik 9.2** |  |  |  | [Länk till LBK-pärmens flik 9.2](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/9.2-sjalvantandning-i-ho-halm-m.m/) |
| 1. Är lager för råflis och spån brandsektionerat? |  |  |  |  |
| **Lagring av foder – Flik 9.3** |  |  |  | [Länk till LBK-pärmens flik 9.3](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/9.3-lagring-av-foder-och-stro-i-djurstall/) |
| 1. Är lagringsutrymmet utfört enligt LBK? |  |  |  |  |
| **Skog – Förebygga skogsbrand – Flik 9.4** |  |  |  | [Länk till LBK-pärmens flik 9.4](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/9.4-skog---forebygga-skogsbrand/) |
| 1. Vid skogsarbete, vidtas åtgärder för att förhindra skogsbrand? |  |  |  |  |
| **Släckutrustning – Flik 10** |  |  |  | [Länk till LBK-pärmens flik 10](https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/10.-brandvarningssystem-och-slackutrustning/) |
| 1. Finns släckutrustning enligt flik 10? |  |  |  |  |
| 1. Är samtliga pulversläckare kontrollerade? |  |  |  |  |
| 1. Är samtliga vattenposter och brandslangar funktionskontrollerade? |  |  |  |  |
| 1. Har släckövningar genomförts? |  |  |  |  |
| **Brandvarningsutrustning** |  |  |  |  |
| 1. Är batterierna i brandvarnarna bytta under det senaste året? |  |  |  |  |
| 1. Är brandvarningsutrustningen kontrollerad det senaste året? |  |  |  |  |

De frågor som har besvarats med *nej* ska åtgärdas snarast men senast innan nästa kontroll.

Om detta inte är möjligt bör kontakt tas med försäkringsbolagets skadeförebyggare, räddningstjänst eller konsult för råd om nödvändiga åtgärder.

Kompletterande information till de olika frågorna:

Nr Kommentar:

Senaste version av detta dokument finns på www.brandskyddsforeningen.se/lbk

Bilaga 2   
Insatsplan för räddningstjänsten

**Insatsplan**

En insatsplan för räddningstjänsten är till för att underlätta räddningsarbetet vid en brand. Insatsplanen ska hjälpa räddningstjänsten att göra de rätta prioriteringarna och underlätta släckningen. Insatsplanen ska finnas lättillgänglig på gården.

**Exempel på vad en insatsplan för räddningstjänsten bör innehålla.**

**När det brinner**

* Ritningar/skisser över gården och byggnader.
* Hur ska utrymning av djur gå till?
* Var finns det djur? Vart ska de evakueras?
* Vad är viktigast att skydda vid en brand?
* Var finns huvudbrytare för el?
* Vilka brandrisker finns det och vilka skyddsåtgärder har vidtagits?

Var finns det gasflaskor – typ av gaser – Finns det acetylenflaskor är det extra viktigt. Finns det gödningsmedel – som ammoniumnitrat?

* Var finns brandcellsbegränsningar?
* Var finns det möjlighet för räddningstjänsten att hämta vatten?

Vattenkapacitet på gården, branddamm, å eller sjö?

**Förvaring av insatsplan**

Insatsplanen bör förvaras lättillgänglig. Alla på gården ska känna till var insatsplanen finns förvarad och det är även bra om grannar vet var den finns.

**Förslag på bra att ha-telefonnummer**

* Försäkringsbolag
* Djurtransport
* Utfodring av djur
* Mjölkning
* Grannar
* Veterinär

**Exempel på insatsplan vid brand på gård**

|  |
| --- |
| Brandlarm 112 |

Gårdsnamn:

Gårdsadress:

Ägare:

Telefonnummer:

Kartkoordinater:

Koordinatsystem: SWEREF99 TM WGS84   
Kan hämtas från www.hitta.se

Exempel: SWEREF99 TM 6578421.452, 672374.607 eller WGS84 N 59° 18’ 33.78”, E 18° 1’ 41.47”.

Fastighetsbeteckning:

**Viktig information som räddningstjänsten behöver när de kommer fram vid en brand**

**1. Skiss över gården och byggnader**

**2. Djur som ska räddas:**

**3. Viktigt att skydda:**

– Viktig utrustning för produktion

– Dyrbar utrustning

**4. Elinstallation**

– Huvudbrytare för el:

– Risk för bakspänning från t.ex. solcellsanläggning Ja Nej

**5. Brandsektioneringar finns:**

**6. Gasflaskor och andra brandfarliga ämnen:**

– Acetylenflaskor:

– Övriga gasflaskor:

– Gödningsämnen:

– Brandfarliga ämnen:

**7. Förslag på bra att ha-telefonnummer**

– Veterinär

– Grannar

– Djurtransport

– Utfodring av djur

– Mjölkning

– Försäkringsbolag

