| 1. Allmänt |  | OBS! Anläggarintyg ska alltid åtföljas av en bilaga. |
| --- | --- | --- |
| Ny anläggning Ändring |  | Anläggningen utförd enligt regelverk SBF 508 utgåva: |
| Ersätter tidigare anläggarintyg daterat: |  |  |
| Anläggarfirmans referensnummer: |  | Anläggningsägare och adress: |
| Restaurangens namn och adress: |  |  |

2. Kökssläcksystemet omfattning (se punkt B1)

| Skyddad utrustning | Dimensionerande yta (mm) |  | Dimensionerande förutsättningar (Flöden, vattentäthet etc.) | Munstycken (Typ och antal) | Auto. aktiveringsenheter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Temperatur | Antal |
| Se även bilaga till anläggarintyg |  | Typ av i drift av köket El Gas |  |  |  |  |

3. Projektering och installation	  se även bilaga

| Projektör, företag och person | Rörledningar längd eller volym samt typ och dimension |
| --- | --- |
| Brandprovningsmetod | Installatör, företag |
| SS-EN 17446 UL 300 |  |
| Styrningar vid aktivering | Rörledningar har konstruerats, tillverkats, installerats och kontrollerats i enlighet med AFS 2023:5 §8 god teknisk praxis för att säkerställa att de kan användas på ett säkert sätt. |
| Avstängning El Gas Brandlarm Brandspjäll Fläktar Larmdon Larmöverföring till: |  |
|  | Datum rörkontroll: |

4. Material	  se även bilaga

| Fabrikat | Typbeteckning | Släckmedelsbehållare antal och storlek |  | Släckmedel typ och mängd |  | Prvtr.år |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuell aktiveringsanordning antal och typ |  |  | Drivgasflaska typ |  | Storlek/Vikt | Prvtr.år |
| Övrigt material |  |  |  |  |  |  |

5. Avvikelser och övriga noteringar

Anläggningen uppfyller SBF 508 med endast nedanstående avvikelser. Detaljerad beskrivning av skälen för avvikelsen ska anges. Detta kan vara beskrivet i en brandskyddsbeskrivning eller annan spårbar handling som anges.

Övriga noteringar

6. Intygande om överensstämmelse med regelverket SBF 508 med endast ovanstående avvikelser

Inkoppling, driftsättning och avprovning har utförts med tillfredsställande resultat av undertecknad anläggarfirma.

| Plats för certifieringsmärke | Ort och datum | Färdigställandekontroll utförd (namn och datum) |
| --- | --- | --- |
|  | Anläggarfirma | Underskrift och namnförtydligande (sakkunnig person) |
|  | Adress |  |

| Anläggarfirmans referensnummer: | Bilaga |
| --- | --- |
| B1. Omfattning av köksläcksystemet redovisas som ritning, principskiss eller fotografi (Se även eventuella bilagor) |  |