|  |  |
| --- | --- |
| **1. Allmänt** | OBS! Anläggarintyg ska alltid åtföljas av en bilaga. |
| [ ]  Ny anläggning [ ]  Ändring | Anläggningen utförd enligt regelverk **SBF 508** utgåva:  |
| [ ]  Ersätter tidigare anläggarintyg daterat: |       |
| Anläggarfirmans referensnummer: | Anläggningsägare och adress: |
|       |                 |
| Restaurangens namn och adress: |
|            |

**2. Kökssläcksystemet omfattning (se punkt B1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skyddad utrustning | Dimensionerande yta (mm) | Dimensionerande förutsättningar(Flöden, vattentäthet etc.) | Munstycken(Typ och antal) | Auto. aktiveringsenheter |
| Temperatur | Antal |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |
| Se även bilaga       till anläggarintyg | Typ av i drift av köket [ ]  El [ ]  Gas [ ]        |

**3. Projektering och installation** [ ]  **se även bilaga**

|  |  |
| --- | --- |
| Projektör, företag och person | Rörledningar längd eller volym samt typ och dimension |
|            |             |
| Brandprovningsmetod | Installatör, företag |
| [ ]  SS-EN 17446 [ ]  UL 300  |       |
| Styrningar vid aktivering | [ ]  Rörledningar har konstruerats, tillverkats, installerats och kontrollerats i enlighet med AFS 2016:1 §8 god teknisk praxis för att säkerställa att de kan användas på ett säkert sätt. |
| Avstängning El [ ]  Gas [ ]  [ ]  Brandlarm [ ]  Brandspjäll [ ]  Fläktar [ ]  Larmdon [ ]        [ ]  Larmöverföring till:       |
| Datum rörkontroll:      |

**4. Material** [ ]  **se även bilaga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat | Typbeteckning | Släckmedelsbehållare antal och storlek | Släckmedel typ och mängd  | Prvtr.år |
|       |       |        |        |       |
| Manuell aktiveringsanordning antal och typ | Drivgasflaska typ | Storlek/Vikt | Prvtr.år |
|       |       |       |       |
| Övrigt material |
|       |

**5. Avvikelser och övriga noteringar**

|  |
| --- |
| Anläggningen uppfyller SBF 508 med endast nedanstående avvikelser. Detaljerad beskrivning av skälen för avvikelsen ska anges. Detta kan vara beskrivet i en brandskyddsbeskrivning eller annan spårbar handling som anges.           |
| Övriga noteringar           |

**6. Intygande om överensstämmelse med regelverket SBF 508 med endast ovanstående avvikelser**

Inkoppling, driftsättning och avprovning har utförts med tillfredsställande resultat av undertecknad anläggarfirma.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plats för certifierings­märke | Ort och datum      | Färdigställandekontroll utförd (namn och datum)       |
| Anläggarfirma      | Underskrift och namnförtydligande (sakkunnig person)       |
| Adress           |

|  |  |
| --- | --- |
| Anläggarfirmans referensnummer:       | Bilaga       |
| **B1. Omfattning av köksläcksystemet redovisas som ritning, principskiss eller fotografi (Se även eventuella bilagor)** |
|       |