1. Allmänt

| Besiktningsföretagets referensnummer | Regelverk och utgåva SBF 508: |  | Leveransbesiktning Förändring |  |  | Revisionsbesiktning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anläggningsägare och adress |  | Anläggningsadress (inklusive fastighetsbeteckning) |  |  |  |  |
| Användare (Restaurangens namn) |  | Anläggningsskötare |  |  | Telefon |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |

2. Kökssläcksystemet omfattning	  Se bilaga nr

| Skyddad utrustning | Dimensionerande yta (mm) |  | Dimensionerande förutsättningar (Flöden, vattentäthet etc.) |  | Munstycken (Typ och antal) |  | Auto. aktiveringsenheter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Temperatur | Antal |
| Typ av i drift av köket El Gas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anläggarfirma kökssläcksystem |  | Datum enligt anl.intyg |  | Utf.spec upprättad av |  | Datum utf.spec |  |  |

3. Styrningar och övriga uppgifter	  Se bilaga nr

| Brandprovningsmetod | Styrningar vid aktivering |
| --- | --- |
| SS-EN 17446 UL 300 | Avstängning El Gas Brandlarm Brandspjäll Fläktar Larmdon Larmöverföring till Anslutning till sprinklersektion |

4. Materiel (nuläget d.v.s. inklusive utökningar och ändringar, anges N/A om ej tillämpbart)	  Se bilaga nr

| Fabrikat | Typbeteckning | Släckmedelsbehållare antal och storlek |  | Släckmedel typ och mängd |  | Prvtr.år |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuell aktiveringsanordning antal och typ |  |  | Drivgasflaska typ |  | Storlek/Vikt | Prvtr.år |
| Övrigt material |  |  |  |  |  |  |

5. Ändringar/Utökningar (gäller de sista fem åren)	  Se bilaga nr

| Ändringar/Utökningens omfattning | År (enligt Anl.intyg) | Anläggarfirma |
| --- | --- | --- |

6. Medgivna avvikelser (MA)	  Se bilaga nr

Medgivna avvikelser, förutsatt att det finns skriftligt underlag som detaljerat beskriver avvikelsen, anger förklaringar till avvikelsen, vem som medgivit avvikelsen och när detta gjorts.

6. Datum	Antal avvikelser (se förteckning på följande sida)

| Besiktningsdatum | Föregående besiktningsdatum |  | Antal kategori A: | Antal kategori B: | Antal kategori C: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Undertecknad besiktningsman från certifierad besiktningsfirma har besiktigat ovanstående anläggning och funnit den utförd i enlighet med  SBF 508 Regler för Kökssläcksystem med undantag av på intyget angivna avvikelser.

| Plats för certifieringsmärke | Besiktningsfirma | Ort och datum |
| --- | --- | --- |
|  |  | Underskrift och namnförtydligande (besiktningsmannen) |
|  | Adress |  |

| Besiktningsföretagets referensnummer | Regelverk och utgåva |  | Leveransbesiktning |  | Revisionsbesiktning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SBF508: |  |  |  |  |
| Anläggningsägare och adress |  | Anläggningsadress (inklusive fastighetsbeteckning) |  |  |  |

Avvikelser

| Nr: | Beskrivning av avvikelse från regelkrav: |  |  |  | Kategori för avvikelsen: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se vidare bilaga nr |  |  |  |  |
| Kategori | Förklaring |  |  | Åtgärdstid |  |
| A | Fel och brister som kan innebära att anläggningen inte är funktionsduglig och/eller äventyrar avsett syfte med brandskyddsanläggningen. |  |  | Ska åtgärdas omgående (ska betraktas på samma sätt som avstängd anläggning) |  |
| B | Fel och brister som kan medföra att delar av anläggningen inte kommer att fungera som avsett och/eller äventyrar avsett syfte med brandskyddsanläggningen. |  |  | Ska åtgärdas inom 3 månader efter besiktningsdagen |  |
| C | Mindre fel och brister som innebär att anläggningen inte uppfyller ställda krav i regelverket. |  |  | Ska åtgärdas inom 3 månader efter besiktningsdagen |  |
| Anvisningar för försäkringsanläggningar (se även villkor enligt Svensk Försäkrings FTR 508) |  |  |  |  |  |
| I besiktningsintyget angivna avvikelser ska åtgärdas enligt ovan, varefter intyget kompletteras och undertecknas nedan. |  |  |  |  |  |
| Försäkringsbolag |  |  |  |  |  |
| Ovan angivna avvikelser är nu åtgärdade |  |  |  |  |  |
| Arbetet utfört av |  | Datum | Försäkringstagarens namnteckning |  |  |

Leveransbesiktningsintyg: Sänds alltid tillsammans med anläggarintyg till försäkringsbolaget

Revisionsbesiktningsintyg: Sänds till försäkringsbolaget endast om avvikelser förekommit

| Besiktningsföretagets referensnummer | Regelverk och utgåva |  | Leveransbesiktning |  | Revisionsbesiktning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anläggningsägare och adress |  | Anläggningsadress (inklusive fastighetsbeteckning) |  |  |  |

Rekommendationer och meddelande

| Nr: | Beskrivning: |  |  | Kategori: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategori |  | Förklaring | Åtgärdstid |  |
| R |  | Rekommenderad åtgärd för att förbättra den besiktigade anläggningen eller öka säkerheten i byggnaden. | Bör åtgärdas så snart som möjligt |  |
| M |  | Meddelande/information som kan ha betydelse för bedömningen av anläggningen eller av besiktningens utförande. | - |  |