INSTALLATIONSINTYG 
TRYCKSATT STIGARLEDNING

| Installatörens anläggningsnr | Regelverk och utgåva | Tagen i drift den |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggnadsägare och address |  | Byggnadssadress och kvartersnamn |  |
| Eventuell förvaltare |  | Anläggningsskötare | Telefon |
| Verksamhet I byggnaden |  |  |  |
| Projektör |  |  |  |

Materiel och utförande	  Se bilaga nr

| Flödesvakt, typ och antal | Larmpressostat, typ och antal |  | Tryckprovning rörsystem (datum) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vattenkälla, typ, belägenhet och magasinerad volym (i förekommande fall) |  |  | Kapacitetsprov (datum) |
| Pumpar, typ och antal |  | Resultat av kapacitetsprov | Erforderligt flöde och tryck från pump |
|  |  | Godkänt Ej godkänt | l/min bar |
| Överföring av fellarm |  |  |  |
| Till |  |  |  |

Avvikelser och övriga noteringar

Anläggningen uppfyller SBF 504 med endast nedanstående avvikelser. Detaljerad beskrivning av skälen för avvikelsen ska anges. Detta kan vara beskrivet i en brandskyddsbeskrivning eller annan spårbar handling som anges.

Övriga noteringar

Intygande om överensstämmelse med SBF 504

| Ort och datum | Driftsättningskontroll utförd (namn och datum) |
| --- | --- |
| Installatör | Underskrift och namnförtydligande (projektansvarig) |
| Adress |  |