Anläggarintyg brandlarm

| 1. Allmänt |  | OBS! Anläggarintyg ska alltid åtföljas av Materielspecifikation / Sektionsförteckning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ny anläggning Ändring |  | Myndighetsanläggning | Ja Nej Uppgift saknas |  |  |
| Ersätter tidigare anläggarintyg daterat: |  | Anläggningen utförd enligt regelverk SBF 110 utgåva: |  |  |  |
| Anläggarfirmans referensnummer: |  | Anläggningsägare och adress: |  |  |  |
| Anläggningens namn och adress: |  |  |  |  |  |
| Användare: |  | Anläggningsskötare: |  | Telefon: |  |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |

| 2. Övervakningsområde | Se bilaga nr: |  |
| --- | --- | --- |
| Klass A – Övervakning av hela byggnaden Klass B – Fullständig övervakning av brandcell Klass C – Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar Klass D – Begränsad övervakning av vissa utrymmen Klass E – Endast manuell aktivering | Beskrivning: |  |

| 3. Manuell aktivering | Se bilaga nr: |  |
| --- | --- | --- |
| Samtliga personer ska kunna aktivera brandlarmet manuellt Endast särskilt utsedd personal ska kunna aktivera brandlarmet manuellt | Beskrivning: |  |

| 4. Styrfunktioner som aktiveras vid larm | Se bilaga nr: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ av styrning (t.ex. släckanläggning, fläktstyrning, dörrstängning): | Område (områdesnamn, sektionsnummer etc.): | Styrs (sektionsvis/våningsvis/husvis etc.): |  |

| 5. Larmsignaler inom objektet som aktiveras vid larm |  | Se bilaga nr: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ av larm: | Område (områdesnamn, sektionsnummer etc.): |  | Styrs (sektionsvis/våningsvis/husvis etc.): |  |
| Larm för intern insats Larm för uppmärksamhet Utrymningslarm enligt SBF 110:8 |  |  |  |  |
| Utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502 |  |  |  |  |

| 6. Larmöverföring till larmcentral |  | Se bilaga nr: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fast larmnät | Radio/mobilöverföring |  | IP-nät |  |
| Larmöverföringssystem typ: | Larmsändare typ: |  | Larmcentral: |  |

| 7. Larmlagring |  |  |  |  | Se bilaga nr: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja | Inom vilka tider på dygnet: |  | Kvitteringstid: |  |  | Undersökninstid: |  |  |
| Nej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beskriv inom vilka delar: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. Täckningsområde vid utrymningslarm | Se bilaga nr: |  |
| --- | --- | --- |
| Hela byggnaden Vissa delar Utrymningslarm enligt SBF 110:8 ej installerat | Beskrivning: |  |

| 9. Utlarmningsselektering vid utrymningslarm | Se bilaga nr: |  |
| --- | --- | --- |
| Hela byggnaden Utlarmning enligt följande princip Utrymningslarm enligt SBF 110:8 ej installerat | Beskrivning: |  |

| 10. Övriga uppgifter |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation utförd av (om annan än anläggarfirma): | Projektering utförd av (om annan än anläggarfirma): |  | Underhållsavtal finns med undertecknad anläggarfirma |  |

| 11. Avvikelser och övriga noteringar | Se bilaga nr: |  |
| --- | --- | --- |
| Anläggningen uppfyller SBF 110 med endast följande avvikelser: |  |  |
| Övriga noteringar: |  |  |

| 12. Intygande om överensstämmelse med SBF 110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ort och datum: | Färdigställandekontroll utförd av: |  |  |
|  |  | Anläggarfirma: | Underskrift (sakkunnig eller delegerad person): |  |  |
| Plats för certifieringsmärke |  |  |  |  |  |
|  |  | Adress: | Namnförtydligande: |  |  |
| Certifikat nr |  |  |  |  |  |

MATERIELSPECIFIKATION / SEKTIONSFÖRTECKNING FÖR BRANDLARM

| Bilaga nr: | Sidor/Antal sidor: | Tillhör anläggarintyg daterat: | Anläggningsadress: | Anläggarfirmans referensnummer: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anläggningsinnehavare och adress: |  |  |  |  |

| Centralutrustning och tablåer (CU, BFT, LLT etc.) |  |  | Se bilaga nr: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | Antal: | Placering: |  |  |

| Strömförsörjning |  |  |  | Se bilaga nr: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laddningsaggregat: | Batteri typ: | Placering: | Batterikapacitet (Ah): |  | Beräknad strömförbrukning i normalläge (A): | Beräknad strömförbrukning i larmläge enl SBF 110 (A): |  | Beräknad reservdrift (h): |

| Materiel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rökdetektorer: |  |  |  |  |  |
| Flersensordetektorer: |  |  |  |  |  |
| Aspirationsrökdetektorer: |  |  |  |  |  |
| Flamdetektorer: |  |  |  |  |  |
| Värmedetektorer: |  |  |  |  |  |
| Övrigt: |  |  |  |  |  |
| Larmknappar: |  |  |  |  |  |
| Larm från släckanläggningar, typ: |  |  |  |  |  |
| Larmdon akustiska: |  |  | Antal: |  |  |
| Larmdon optiska: |  |  | Antal: |  |  |
| Larmdon kombinerade: |  |  | Antal: |  |  |

| Sektionsförteckning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektionsnummer: | Sektionens omfattning: |  | Rökdetektorer (antal): | Flersensor-detektorer (antal): | Aspirationsrök- detektorer (antal): |  | Flam-detektorer (antal): | Värmedetektorer (antal): | Övrigt (antal): | Larmknappar (antal): |  | Larm från släckanläggning (antal): |
|  | Antal sektioner | Summa antal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |