CHECKLISTA – FÖRDELNING AV UPPGIFTER

Brandsäkert byggnads- och anläggningsarbete enligt SBF 505:2

| Byggherre | Brandskyddsansvarig |
| --- | --- |
| Projekt | Datum |

|  |  | Fördelning |  | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Byggherre | Avtalad entre-prenör |  |
| Byggherrens övergripande uppgifter |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Säkerställa att det från planering till slutförande finns en sakkunnig brandskydd knuten till projektet. | □ | □ |  |
| 3.1.2 | Säkerställa att den organisation som leder byggnads- eller anläggningsarbetet har en policy som innefattar brandsäkerhet och aktivt arbetar för en säkerhetskultur. | □ | □ |  |
| 3.1.3 | Säkerställa en incidenthanteringsprocess i byggprojektet. | □ | □ |  |
| 3.1.4 | Säkerställa att brandsäkerhet är en stående punkt på relevanta byggmöten. | □ | □ |  |
| 3.1.5 | Utse en brandskyddsansvarig för byggnads- eller anläggningsarbetet. | □ | □ |  |
| Brandskyddsorganisation |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Brandskyddsansvarig ska organisera brandskyddsarbetet enligt punkt 3.2.2–3.2.6 och andra uppgifter som är relevanta i brandskyddsarbetet. | □ | □ |  |
| 3.2.2 | Utse tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats om den typen av arbetsmoment förekommer på byggarbetsplatsen. | □ | □ |  |
| 3.2.3 | Utse föreståndare för brandfarlig vara om tillståndspliktig mängd hanteras på byggarbetsplatsen. | □ | □ |  |
| 3.2.4 | Utse föreståndare för explosiv vara om explosiv vara hanteras på byggarbetsplatsen. | □ | □ |  |
| 3.2.5 | Säkerställa att installation, underhåll och kontroll av tillfälliga eller befintliga elanläggningar utförs av behörigt företag alternativt behöriga personer. | □ | □ |  |
| 3.2.6 | Se till att de som har specifika roller i brandskyddsarbetet har tillgång till beskrivningar av sina arbetsuppgifter och är införstådda med vad de innebär. | □ | □ |  |
| Riskhantering |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Byggherren ska i samband med projektering säkerställa att identifiering, analys och värdering av brandrisker utförs och att riskreducerande åtgärder vidtas. | □ | □ |  |
| 3.3.2 | Entreprenörer ska innan arbetet på byggarbetsplatsen påbörjas, informera brandskyddsansvarig om vilka brandrisker som är förenade med de arbetsmoment som de planerar att genomföra. | □ | □ |  |
| 3.3.3 | Brandskyddsansvarig ska samordna arbetet för att minimera brandriskerna under utförandeskedet. | □ | □ |  |

| Regler och rutiner |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Brandskyddsansvarig se till att det finns regler och rutiner för den specifika byggarbetsplatsen och etableringsområdet. | □ | □ |  |
| 3.4.2 | Följande riskreducerande regler och rutiner ska finnas dokumenterade om det inte uppenbart saknas skäl och byggherren har medgivit undantag: - åtgärder mot anlagd brand - rökning - hantering av brandfarliga vätskor och gaser - hantering av explosiva varor - brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats - brandsäkerhet kring elinstallationer och elapparater och elfordon (inklusive laddning) - brandsäker placering och hantering av bodar, byggmaterial och avfallsbehållare - skydd av brännbara material i konstruktioner - brandsäkerhet i byggbodar och liknande - frånkoppling av brandlarm och/eller släcksystem - temporära brandcellsgränser och tätningar i brandcellsgräns |  |  |  |
| Utbildning och information |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Brandskyddsansvarig ska se till att det finns tillgänglig information om brandsäkerhet på byggarbetsplatsen. |  |  |  |
| 3.5.2 | Brandskyddsansvarig ska se till att det på byggarbetsplatsen finns tillgänglig information om åtgärder vid brand och att utrymnings- övningar genomförs enligt rutiner. |  |  |  |
| 3.5.3 | Entreprenörer som anlitas i projektet ska kunna redovisa att det finns rutiner för utbildning av personal som säkerställer att de har kompetens för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. |  |  |  |
| 3.5.4 | Brandskyddsansvarig ska ha genomgått utbildning avseende brand-skyddsarbete på byggarbetsplats. |  |  |  |
| 3.5.5 | Personer som har utsetts att utfärda tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska förutom en giltig behörighetsutbildning ha en kompletterande utbildning angående tillståndshanteringen. |  |  |  |
| 3.5.6 | Föreståndare för brandfarlig/explosiv vara ska ha genomgått utbildning. Intyg om genomgången utbildning ska redovisas för brandskyddsansvarig. |  |  |  |
| Dokumentation |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Byggherren ska säkerställa att en plan för brandskydd under byggtid eller motsvarande dokumentation upprättas i projekteringsskedet. |  |  |  |
| 3.6.2 | Brandskyddsansvarig se till att det finns dokumentation av byggar-betsplatsens brandskydd för varje fas av byggnadsarbetet och att dokumentationen uppdateras vid förändrade förutsättningar. |  |  |  |
| 3.6.3 | Brandskyddsansvarig ska säkerställa att det finns tillstånd från kommunen för tillståndspliktig mängd av brandfarlig vara. |  |  |  |
| 3.6.4 | Brandskyddsansvarig ska säkerställa att nödvändiga tillstånd finns då hantering av explosiv vara förekommer i byggprojektet. |  |  |  |
| 3.6.5 | Brandskyddsansvarig ska se till att det finns rutiner för dokumentation av brandincidenter och att rapporterade incidenter följs upp och leder till ständiga förbättringar av brandsäkerheten. |  |  |  |
| Kontroll av brandskyddet |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Brandskyddsansvarig ska se till att det finns rutiner för kontroll av brandskyddet på byggarbetsplatsen. |  |  |  |

| 3.7.2 | Brandskyddsansvarig ska se till att brister åtgärdas och vid behov prioritera åtgärder med hänsyn till risknivån. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uppföljning |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Byggherren och avtalade entreprenörer ska ha rutiner för uppföljning av brandskyddsarbetet enligt dessa regler. |  |  |  |
| 3.8.2 | Entreprenörer ska kontinuerligt följa upp sina uppgifter i brandskyddsarbetet och att relevanta regler och rutiner är kommunicerade till anställda och omsatta i det praktiska arbetet. |  |  |  |
| Utrymning |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Brandskyddsansvarig ska säkerställa att det finns rutiner för utrymning och återsamling. |  |  |  |
| 3.9.2 | På byggarbetsplatsen ska det finnas möjlighet att påkalla behovet av utrymning för alla berörda. |  |  |  |
| 3.9.3 | Vägledande markeringar för utrymning ska finnas. |  |  |  |
| 3.9.4 | Varje våningsplan ska normalt ha minst två av varandra oberoende utrymningsmöjligheter. Vid avvikelser ska sakkunnig brand konsulteras. |  |  |  |
| 3.9.5 | Återsamlingsplats vid utrymning ska finnas. Återsamlingsplatsen ska vara markerad med en skylt. |  |  |  |
| Tekniskt brandskydd och installationer |  |  |  |  |
| 3.10.1 | I särskilda fall ska brand- och utrymningslarm installeras som också kan aktiveras manuellt. |  |  |  |
| 3.10.2 | Släckutrustningen ska vara anpassad efter brandriskerna på byggarbetsplatsen och etableringsområdet. |  |  |  |
| 3.10.3 | Brandcellsgränser ska färdigställas och hållas i funktion så tidigt som möjligt under utförandeskedet. |  |  |  |
| Byggnads- eller anläggningsarbetets påverkan på omgivningen och befintlig pågående verksamhet |  |  |  |  |
| 3.11.1 | Byggherren ska se till att riskbedömning görs avseende den påverkan byggprojektet har på omgivande verksamhet. Brandskyddet i befintlig pågående verksamhet ska hållas intakt eller ersättas med alternativa lösningar som gör att brandsäkerheten upprätthålls. |  |  |  |
| 3.11.2 | Byggherren ska se till att ansvarsförhållanden mellan befintlig pågående verksamhet och byggarbetsplatsen är klargjorda. |  |  |  |
| 3.11.3 | Åtgärder och rutiner för hur brandskyddet i befintliga lokaler ska upprätthållas ska vara dokumenterade |  |  |  |
| 3.11.4 | Frånkopplingar av brandlarm eller släcksystem ska undvikas eller begränsas endast till den berörda byggarbetsplatsen och under så kort tid som möjligt. |  |  |  |

För fullständig beskrivning av respektive regelpunkt med kommentarer, se SBF 505:2.